| SURAT PENAWARAN HARGA Nomor : 018/CGE-QUO/PGE-KRH/IX/2026 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Perihal : Penawaran Pengadaan Sensor & Instrumentasi EWS Area Karaha | OFFICIAL QUOTATION CGE-QUO-2609-001 Tanggal: 18 September 2026 ● STATUS: PROPOSAL OPEN |
| --- | --- |

| FROM / DARI: PT Coreterra Geo Engineering Gardenia Estate, Blok A5 No 12, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 Telp/WA: +62 812-1494-1641 Email: admin.cge@coreterra-geo.com |  | TO / KEPADA: PT. Pertamina Geothermal Energy Grha Pertamina, Tower Pertamax Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta 10110 Attn: Procurement / Project Management Dept. Lokasi Proyek: Area Karaha, Jawa Barat |
| --- | --- | --- |

| REFERENSI PROYEK / PEKERJAAN: Pengadaan Instrumentasi EWS - Area Karaha, Jawa Barat | TOTAL ESTIMASI PENAWARAN: Rp 112.846.000,- |
| --- | --- |

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan pemantauan geoteknik dan sistem deteksi dini (Early Warning System / EWS) untuk mendukung keandalan dan keselamatan operasional di wilayah kerja PT. Pertamina Geothermal Energy, bersama surat ini kami dari PT. Coreterra Geo Engineering mengajukan penawaran harga pengadaan unit sensor dan kelengkapan instrumentasi untuk lokasi Area Karaha, Jawa Barat.
Rincian spesifikasi barang, volume, dan harga satuan kami sampaikan pada tabel di bawah ini:

Catatan Penawaran (Notes): 1. Penawaran harga belum termasuk jasa instalasi atau pemasangan sensor dan peralatan pendukung di lapangan. 2. Penawaran harga disusun dengan asumsi lokasi pekerjaan berada di area Karaha, Jawa Barat. 3. Penawaran harga disusun berdasarkan informasi harga per unit / per satuan. 4. Penawaran harga di luar pekerjaan jasa quarterly dan corrective maintenance berkala.

| # | Deskripsi Barang / Spesifikasi Teknis | Qty | Satuan | Harga Satuan (IDR) | Total Harga (IDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wire Extensometer, include: • GEO-DW300 WIRE EXTENSOMETER 100MM: 1 unit • CABLE: 30 m • 1MM WIRE ROPE SS PER METR: 30 m • GEO-DW300 VERTICAL FIXING KIT: 1 unit • Installation Part Support & Panel Catatan: - Harga belum termasuk pekerjaan pembuatan tugu sensor. - Sensor akan diinstalasi pada lokasi STA 3. | 2 | set | Rp 47.923.000,- | Rp 95.846.000,- |
| 2 | Saft LSH 14 C-size spiral cell (5.8Ah) Catatan: • Setiap 1 unit data logger memerlukan 4 unit baterai. • Baterai digunakan sebagai backup daya untuk data logger EWS. | 10 | pcs | Rp 1.150.000,- | Rp 11.500.000,- |
| 3 | Pipa HDPE 1 inch, 250 meter Pipa pelindung kabel sensor jalur transmisi data instrumentasi. | 1 | roll | Rp 5.500.000,- | Rp 5.500.000,- |
| TOTAL NILAI PENAWARAN (IDR): |  |  |  |  | Rp 112.846.000,- |

TERBILANG / IN WORDS: "# Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah #"

Syarat & Ketentuan Penawaran (Terms & Conditions): 1. Harga penawaran di atas belum termasuk PPN 11%. 2. Harga belum termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (apabila berlaku untuk komponen pekerjaan jasa). 3. Harga penawaran berlaku dengan ketentuan penyerahan Franco Jakarta. 4. Penawaran harga di luar pekerjaan jasa quarterly maintenance dan corrective maintenance berkala. 5. Termin Pembayaran: 100% dibayarkan setelah serah terima barang secara lengkap kepada pihak klien. 6. Masa berlaku penawaran harga ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Demikian surat penawaran harga ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerja sama dan berkontribusi aktif dalam mendukung operasional PT. Pertamina Geothermal Energy di Area Karaha. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

|  | Hormat Kami / Issued By, PT. CoreTerra Geo Engineering Setyo Mardani Director / Direktur |
| --- | --- |